Признана необоснованной жалоба ООО «Тензор» на действия государственного заказчика – ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере закупок решила признать жалобу ООО «Тензор» на действия государственного заказчика – ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» при проведении электронного аукциона на поставку комплекса суточного мониторирования артериального давления,  а также установку,  пуско-наладку и инструктаж медицинского и технического персонала заказчика по работе с медицинским оборудованием для нужд ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (извещение №톶)  необоснованной.
Такое решение было принято по результатам рассмотрения жалобы ООО «Тензор» из которой следовало,  что   описание объекта закупки было составлено заказчиком с нарушением требований ст.  33  Закона о контрактной системе,  и носило необъективный характер,  ограничивая количество участников закупки.  В частности,  заказчиком были установлены требованиям к массе монитора и к интервалу абсолютной погрешности измерения давления воздуха.
Данные требования аукционной документации не позволяли поставить мониторы АД с меньшей массой,  с лучшими характеристиками по точности,  а необходимость их использования не была обоснована в аукционной документации,  в связи с чем заказчиком были  нарушены требования п.  2  ч.  1  ст.  33  Закона о контрактной системе.
Заявитель в жалобе просил выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
 
С решением по делу № 164/16-ГЗ/Ж о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Решения».
 
Пресс-служба Смоленского УФАС России

2016-07-08  11:07:00